Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselőtestületének

9./2009 (IX.4.) számú rendelete

Farkasgyepű Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló

5/2004. (VI.23.) számú rendelet módosításáról

Farkasgyepű Község Képviselőtestülete Farkasgyepű Szabályozási Tervének módosításáról, valamint a helyi építési szabályzat módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.	A Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2004. (VI.23.) számú Képviselőtestületi rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 1.§-a az alábbi 4. bekezdéssel egészül ki:

„Az előírásokat az SZ.1/M jelű belterületi szabályozási tervvel együtt kell alkalmazni.”

2.§.	A HÉSZ 2.§-a hatályon kívül helyezve.

3.§.	A HÉSZ 3.§-a helyébe az alábbiak rendelkezése lép:

„A sok csapadék hatása miatt felszínmozgása hajlamos, erózió érzékeny talaj-összetételű, felszínmozgással potenciálisan veszélyeztetett területeken (mely területbe a település teljes meglévő és tervezett belterülete is tartozik) a talaj összetételét és a talajvíz helyzetét is tisztázó geotechnikai vizsgálatokat kell végezni, azt az építési engedélyezési tervdokumentációhoz kell csatolni, megállapításait a tervezés során fel kell használni.”

4. §.	A HÉSZ 4.§. (1) bekezdése hatályon kívül helyezve.

5. §.	A HÉSZ 4.§. (5) bekezdése hatályon kívül helyezve.

6.§.	A HÉSZ 6.§.2. bekezdése a) pontja az alábbiak szerint módosul:

| KEL 1 | O | 20% |
| --- | --- | --- |
|  | 4,0 | 700 m2 |

jellel ellátott kertvárosias lakóterületi besorolású a szabályozási terv szerinti 24, 25 sz. 	tömb, mely oldalhatáron álló beépítési móddal alakítható ki.

7. §. 	A HÉSZ 6.§. 2. bekezdés g) pontja az alábbiak szerint módosul:

A területen elhelyezhető épületek: a bakonyi tájba illó, utcára merőleges épület-elhelyezés, nyeregtetős, tornácos, (a tornác mellvéddel, félköríves árkádsorral vagy gerendás  áthidalással), tűzfal (macskalépcsős lezárással), a födém magasságában osztópárkány, ablakok körül vakolatkeret, háromtengelyes utcai homlokzat, hagyományos (tégla, kő) falazó anyag, vakolt, vagy nyers homlokzatképzés, égetett agyag cseréppel fedett, fa nyílászárókkal ellátott épületek. Az építészeti formálásnál figyelembe kell venni a HÉSZ 1. sz. függelékben ábrázoltakat.

8.§.	A HÉSZ 6.§.3. bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

| KEL 4 | O | 20% |
| --- | --- | --- |
|  | 4,0 | 800m2 |

jellel ellátott kertvárosias lakóterületi besorolású a szabályozási terv szerinti 26. sz. tömb.

9.§.	A HÉSZ 6.§. 4. bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

| FL 1 | O | 30% |
| --- | --- | --- |
|  | 4,5 | 1000m2 |

Jellel ellátott falusias lakóterületi besorolású a szabályozási terv szerinti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9/a, 10, 12, 15, 16, 20. sz. tömb, mely oldalhatáron álló beépítési móddal alakítható ki.

10.§.	A HÉSZ 6.§. 5. bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

| FL 2 | O | 30% |
| --- | --- | --- |
|  | 4,5 | 900m2 |

Jellel ellátott falusias lakóterületi besorolású a szabályozási terv szerinti 21. 22, 23 sz. tömb, mely oldalhatáron álló beépítési móddal alakítható ki.

11.§. 	A HÉSZ 6.§.5. bekezdés c) pontja az alábbi mondatokkal egészül ki:

A tető hajlásszöge 35°-nál alacsonyabb, 45°-nál meredekebb nem lehet.

A övezetben maximum 10 méter széles épületek helyezhetők el.

12.§.	A HÉSZ 6.§. az alábbi 5/A. bekezdéssel egészül ki:

a.)

| FL 3 | O | 30% |
| --- | --- | --- |
|  | 4,5 | 800m2 |

Jellel ellátott falusias lakóterületi besorolású a szabályozási terv szerinti 18. sz. tömb, 	oldalhatáron álló beépítési móddal alakítható ki.

b.)	Az övezetben kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 800 m2-nél.

c.)	A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%

Megengedett legkisebb építménymagasság: 3,0 m

Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

Oldalkert minimum 6 m.

e.)	Állattartás céljára szolgáló építmények az állattartási rendelet szerint létesíthetők.

f.)	Terepszint alatti építmények legfeljebb a lehetséges beépítési mértékig, az építési hely 	területén létesíthetők.

13.§.	A HÉSZ 6. §-a az alábbi 5/B. bekezdéssel egészül ki:

a.)

| FL 4 | O | 30% |
| --- | --- | --- |
|  | 5,0 | 2000m2 |

jellel ellátott falusias lakóterületi besorolású a szabályozási terv szerinti 5/a. sz. tömb,

mely oldalhatáron álló beépítési móddal alakítható ki.

b.)	Az övezetben kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 2000 m2-nél.

c.)	Az övezetben többlakásos lakóépület is elhelyezhető, maximum 6 rendeltetési egységgel.

d.)	A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%

Megengedett legkisebb építménymagasság: 3,0 m

Megengedett legnagyobb építménymagasság: 5,0 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 40%

Oldalkert minimum 6m.

Hátsókert minimum 4m.

g.)	Állattartás céljára szolgáló építmények az övezetben nem helyezhetők el.

h.)	Terepszint alatti építmények legfeljebb a lehetséges beépítés mértékéig, az építési hely területén létesíthetők.

14.§.	A HÉSZ 6.§á-a az alábbi 5/C. bekezdéssel egészül ki:

Az FLU jelű övezetben a lakótelkeket feltáró magánút alakítható ki. Az övezetben épület nem helyezhető el.

15.§.	A HÉSZ 6. §. 11. bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezve.

16.§.	A HÉSZ 6. §-a az alábbi 14. bekezdéssel egészül ki:

KÜLÖNLEGES TERÜLET – KEÜ övezeti jelű egészségügyi terület

a) 	A KEÜ övezeti jelű egészségügyi terület a szabályozási terv szerinti 30. jelű tömb.

b)	A KEÜ övezeti jelű egészségügyi területen a terület fő rendeltetésének megfelelő, valamint az ahhoz kapcsolódó építmények helyezhetők el, szabadon álló beépítési móddal.

c)	Az övezetben kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 5000 m2-nél.

d)	A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb beépítettség: 10%

Megengedett legkisebb építménymagasság: 3,0 m

Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 60%

Oldalkert minimum 6 m.

e)	Kertészeti kiviteli tervet kell készíteni az egészségügyi terület teljes területére. A zöldfelületet többszintes növényállománnyal kell telepíteni.

f)	A területen a bakonyi tájba illő, hagyományos (tégla, kő) falazó anyagból készített, vakolt, vagy nyers homlokzat képzésű, égetett agyag cseréppel fedett, fa nyílászárókkal ellátott épületek helyezhetők el.

17.§.	A HÉSZ 13. § 5. bekezdése c) pontja hatályon kívül helyezve.

18.§.	A HÉSZ 19. §. 6. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A külterületen a nem villanypásztor jellegű kerítések magassága az 1,50 m-t nem haladhatja meg. A kerítés csak természetes anyagból (kő, fa, drótfonat) készülhet áttört kivitelben.

19.§.	A 5/2004. (VI. 23.) számú rendelettel jóváhagyott SZ.1/M jelű Farkasgyepű Község Szabályozási Terve az e rendelet mellékletét képező R-2 jelű szabályozási tervlap szerint módosul, egyidejűleg az SZ.1/M jelű szabályozási tervlap módosítással érintett része hatályát veszti.

20.§.	A HÉSZ kiegészül jelen rendelethez csatolt 1., 2., 3., 4. számú függelékkel.

21.§.	A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetésről a Körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendelet rendelkezéseit a kihirdetését követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

Farkasgyepű, 2009. 09. 03.

Csöbőr Károly					Bárány Péter

Polgármester						 Körjegyző